## Niedere Prävalenz
Veranschaulichung von medizinischen Tests mit falschem Ausgang
grüne Felder sind Eingabefelder, gelbe Felder werden errechnet.
Testsicherheit gleich
Wieviele Menschen betrachten wir? |  | 1000000
Wie hoch ist der Anteil Infizierter davon? |  | 0.01%
Wie sicher ist der Test (bei Positiv- UND Negativbefund) |  | 99.5% |  | Anteil Falsch-Positiver an allen positiv Getesteten
| tatsächlich Positiv | tatsächlich Negativ |  | 98.05%
Testergebnis positiv | 99.5 | 4999.5 |  | Anteil Falsch-Negativer an allen negativ Getesteten
Testergebnis negativ | 0.5 | 994900.5 |  | 5.026e-05%
Summe | 100 | 999900
Prävalenz | 0.01%
Positiv Prädikativer Wert | 1.951% |  | Siehe auch die Rubrik "Taxiproblem" im Glossar
Negativ Prädikativer Wert | 100%
Sensitivität | 99.5%
Spezifität | 99.5%
Falsch Positiv | 98.05%
Falsch Negativ | 5.026e-05%
Testsicherheit unterschiedlich
Wieviele Menschen betrachten wir? |  | 1000000
Wie hoch ist der Anteil Infizierter davon? |  | 0.1%
Wie sicher ist der Test bei tatsächlich Positiven |  | 99.5%
Wie sicher ist der Test bei tatsächlich Negativen |  | 98% |  | Anteil Falsch-Positiver an allen positiv Getesteten
| tatsächlich Positiv | tatsächlich Negativ |  | 95.26%
Testergebnis positiv | 995 | 19980 |  | Anteil Falsch-Negativer an allen negativ Getesteten
Testergebnis negativ | 5 | 979020 |  | 0.0005107%
Summe | 1000 | 999000
Prävalenz | 0.1%
Positiv Prädikativer Wert | 4.744%
Negativ Prädikativer Wert | 100%
Sensitivität | 99.5%
Spezifität | 98%
Falsch Positiv | 95.26%
Falsch Negativ | 0.0005107%
Note on A8: Sensitivität und Spezifität werden also als gleich angenommen
Note on A15: Ein für krank Befundener ist auch tatsächlich krank.
Note on A16: Ein für gesund Befundener ist auch tatsächlich gesund
Note on A17: Ein tatsächlich Kranker wird als solcher befunden.
Note on A18: Ein Tatsächlich Gesunder wird als Solcher befunden.
Note on A19: Ein in Wirklichkeit Gesunder wird für krank befunden.
Note on A20: Ein in Wirklichkeit Kranker wird für gesund befunden.
Note on A34: Ein für krank Befundener ist auch tatsächlich krank.
Note on A35: Ein für gesund Befundener ist auch tatsächlich gesund
Note on A36: Ein tatsächlich Kranker wird als solcher befunden.
Note on A37: Ein Tatsächlich Gesunder wird als Solcher befunden.
Note on A38: Ein in Wirklichkeit Gesunder wird für krank befunden. = 1 - Sensitivität
Note on A39: Ein in Wirklichkeit Kranker wird für gesund befunden. = 1 - Spezifität
Note on C7: Prävalenz
Note on C8: Sensitivität und Spezifität
Note on C25: Prävalenz
Note on C26: Sensitivität
Note on C27: Spezifität
Note on E9: = 1 - Positiv Prädikativer Wert
Note on E11: 1 - Negativ Prädikativer Wert
Note on E28: = 1 - Positiv Prädikativer Wert
Note on E30: 1 - Negativ Prädikativer Wert

## Mittlere Prävalenz
Veranschaulichung von medizinischen Tests mit falschem Ausgang
grüne Felder sind Eingabefelder, gelbe Felder werden errechnet.
Testsicherheit gleich
Wieviele Menschen betrachten wir? |  | 1000000
Wie hoch ist der Anteil Infizierter davon? |  | 1%
Wie sicher ist der Test (bei Positiv- UND Negativbefund) |  | 99.5% |  | Anteil Falsch-Positiver an allen positiv Getesteten
| tatsächlich Positiv | tatsächlich Negativ |  | 33.22%
Testergebnis positiv | 9950 | 4950 |  | Anteil Falsch-Negativer an allen negativ Getesteten
Testergebnis negativ | 50 | 985050 |  | 0.005076%
Summe | 10000 | 990000
Prävalenz | 1%
Positiv Prädikativer Wert | 66.78%
Negativ Prädikativer Wert | 99.99% |  | Siehe auch die Rubrik "Taxiproblem" im Glossar
Sensitivität | 99.5%
Spezifität | 99.5%
Falsch Positiv | 33.22%
Falsch Negativ | 0.005076%
Testsicherheit unterschiedlich
Wieviele Menschen betrachten wir? |  | 1000000
Wie hoch ist der Anteil Infizierter davon? |  | 1%
Wie sicher ist der Test bei tatsächlich Positiven |  | 99.5%
Wie sicher ist der Test bei tatsächlich Negativen |  | 98% |  | Anteil Falsch-Positiver an allen positiv Getesteten
| tatsächlich Positiv | tatsächlich Negativ |  | 66.55%
Testergebnis positiv | 9950 | 19800 |  | Anteil Falsch-Negativer an allen negativ Getesteten
Testergebnis negativ | 50 | 970200 |  | 0.005153%
Summe | 10000 | 990000
Prävalenz | 1%
Positiv Prädikativer Wert | 33.45%
Negativ Prädikativer Wert | 99.99%
Sensitivität | 99.5%
Spezifität | 98%
Falsch Positiv | 66.55%
Falsch Negativ | 0.005153%
Note on A8: Sensitivität und Spezifität werden also als gleich angenommen
Note on A15: Ein für krank Befundener ist auch tatsächlich krank.
Note on A16: Ein für gesund Befundener ist auch tatsächlich gesund
Note on A17: Ein tatsächlich Kranker wird als solcher befunden.
Note on A18: Ein Tatsächlich Gesunder wird als Solcher befunden.
Note on A19: Ein in Wirklichkeit Gesunder wird für krank befunden.
Note on A20: Ein in Wirklichkeit Kranker wird für gesund befunden.
Note on A34: Ein für krank Befundener ist auch tatsächlich krank.
Note on A35: Ein für gesund Befundener ist auch tatsächlich gesund
Note on A36: Ein tatsächlich Kranker wird als solcher befunden.
Note on A37: Ein Tatsächlich Gesunder wird als Solcher befunden.
Note on A38: Ein in Wirklichkeit Gesunder wird für krank befunden. = 1 - Sensitivität
Note on A39: Ein in Wirklichkeit Kranker wird für gesund befunden. = 1 - Spezifität
Note on C7: Prävalenz
Note on C8: Sensitivität und Spezifität
Note on C25: Prävalenz
Note on C26: Sensitivität
Note on C27: Spezifität
Note on E9: = 1 - Positiv Prädikativer Wert
Note on E11: 1 - Negativ Prädikativer Wert
Note on E28: = 1 - Positiv Prädikativer Wert
Note on E30: 1 - Negativ Prädikativer Wert

## Hohe Prävalenz
Veranschaulichung von medizinischen Tests mit falschem Ausgang
grüne Felder sind Eingabefelder, gelbe Felder werden errechnet.
Testsicherheit gleich
Wieviele Menschen betrachten wir? |  | 1000000
Wie hoch ist der Anteil Infizierter davon? |  | 20%
Wie sicher ist der Test (bei Positiv- UND Negativbefund) |  | 99.5% |  | Anteil Falsch-Positiver an allen positiv Getesteten
| tatsächlich Positiv | tatsächlich Negativ |  | 1.97%
Testergebnis positiv | 199000 | 4000 |  | Anteil Falsch-Negativer an allen negativ Getesteten
Testergebnis negativ | 1000 | 796000 |  | 0.1255%
Summe | 200000 | 800000
Prävalenz | 20%
Positiv Prädikativer Wert | 98.03%
Negativ Prädikativer Wert | 99.87%
Sensitivität | 99.5% |  | Siehe auch die Rubrik "Taxiproblem" im Glossar
Spezifität | 99.5%
Falsch Positiv | 1.97%
Falsch Negativ | 0.1255%
Testsicherheit unterschiedlich
Wieviele Menschen betrachten wir? |  | 1000000
Wie hoch ist der Anteil Infizierter davon? |  | 20%
Wie sicher ist der Test bei tatsächlich Positiven |  | 99.5%
Wie sicher ist der Test bei tatsächlich Negativen |  | 98% |  | Anteil Falsch-Positiver an allen positiv Getesteten
| tatsächlich Positiv | tatsächlich Negativ |  | 7.442%
Testergebnis positiv | 199000 | 16000 |  | Anteil Falsch-Negativer an allen negativ Getesteten
Testergebnis negativ | 1000 | 784000 |  | 0.1274%
Summe | 200000 | 800000
Prävalenz | 20%
Positiv Prädikativer Wert | 92.56%
Negativ Prädikativer Wert | 99.87%
Sensitivität | 99.5%
Spezifität | 98%
Falsch Positiv | 7.442%
Falsch Negativ | 0.1274%
Note on A8: Sensitivität und Spezifität werden also als gleich angenommen
Note on A15: Ein für krank Befundener ist auch tatsächlich krank.
Note on A16: Ein für gesund Befundener ist auch tatsächlich gesund
Note on A17: Ein tatsächlich Kranker wird als solcher befunden.
Note on A18: Ein Tatsächlich Gesunder wird als Solcher befunden.
Note on A19: Ein in Wirklichkeit Gesunder wird für krank befunden.
Note on A20: Ein in Wirklichkeit Kranker wird für gesund befunden.
Note on A34: Ein für krank Befundener ist auch tatsächlich krank.
Note on A35: Ein für gesund Befundener ist auch tatsächlich gesund
Note on A36: Ein tatsächlich Kranker wird als solcher befunden.
Note on A37: Ein Tatsächlich Gesunder wird als Solcher befunden.
Note on A38: Ein in Wirklichkeit Gesunder wird für krank befunden. = 1 - Sensitivität
Note on A39: Ein in Wirklichkeit Kranker wird für gesund befunden. = 1 - Spezifität
Note on C7: Prävalenz
Note on C8: Sensitivität und Spezifität
Note on C25: Prävalenz
Note on C26: Sensitivität
Note on C27: Spezifität
Note on E9: = 1 - Positiv Prädikativer Wert
Note on E11: 1 - Negativ Prädikativer Wert
Note on E28: = 1 - Positiv Prädikativer Wert
Note on E30: 1 - Negativ Prädikativer Wert