## Erläuterungen
Allgemeine Vorgehensweise zur Ermittlung der Prüfanweisung: 1. Feststellen des Losumfanges, des oberen und des unteren Grenzwertes. 2. Festlegen des anzuwendenden Prüfniveaus und des gewünschten AQL. 3. Ermitteln der Prüfanweisung aus dem Arbeitsblatt "Tabelle". Hieraus ergibt sich der Stichprobenumfang und der Wert für den Annahmefaktor k. Das Los wird angenommen, wenn für die gezogene Stichprobe die beiden links stehenden Gleichungen erfüllt sind.
Verschiedene Farben repräsentieren verschiedene Prüfniveaus
normal
verschärft | AQL
reduziert

## Tabelle
Verschiedene Farben repräsentieren verschiedene Prüfniveaus
Losumfang von - bis |  | Stichproben grösse | AQL
|  |  | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6.5 | 10
| 15 | 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.12 | 0.958 | 0.765 | 0.566 | normal
|  | 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.12 | 0.958 | 0.765 | verschärft
|  | 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.12 | 0.958 | 0.765 | 0.566 | 0.341 | reduziert
16 | 25 | 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 | 1.34 | 1.17 | 0.01 | 0.814 | 0.617
|  | 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 | 1.34 | 1.17 | 1.01 | 0.814
|  | 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.12 | 0.958 | 0.765 | 0.566 | 0.341 | Grau unterlegt sind diejenigen Konstellationen, die mit attributiven Stichprobenanweisungen (ISO 2859) nicht mehr realisiert werden können.
26 | 50 | 5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 | 1.53 | 1.4 | 1.24 | 1.07 | 0.874 | 0.675
|  | 5 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 | 1.53 | 1.4 | 1.24 | 1.07 | 0.874
|  | 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.12 | 0.958 | 0.765 | 0.566 | 0.341
51 | 90 | 7 | ↓ | ↓ | 2 | 1.88 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.33 | 1.15 | 0.955 | 0.755
|  | 7 | ↓ | ↓ | ↓ | 2 | 1.88 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.33 | 1.15 | 0.955
|  | 3 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.12 | 0.958 | 0.765 | 0.566 | 0.341
91 | 150 | 10 | ↓ | 2.24 | 2.11 | 1.98 | 1.84 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.23 | 1.03 | 0.828
|  | 10 | ↓ | ↓ | 2.24 | 2.11 | 1.98 | 1.84 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.23 | 1.03
|  | 4 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 1.45 | 1.34 | 1.17 | 1.01 | 0.814 | 0.617 | 0.393
151 | 280 | 15 | 2.42 | 2.32 | 2.2 | 2.06 | 1.91 | 1.79 | 1.65 | 1.47 | 1.3 | 1.09 | 0.886
|  | 15 | 2.53 | 2.42 | 2.32 | 2.2 | 2.06 | 1.91 | 1.79 | 1.65 | 1.47 | 1.3 | 1.09
|  | 5 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.65 | 1.53 | 1.4 | 1.24 | 1.07 | 0.874 | 0.675 | 0.455
281 | 400 | 20 | 2.47 | 2.36 | 2.24 | 2.11 | 1.96 | 1.82 | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 1.12 | 0.917
|  | 20 | 2.58 | 2.47 | 2.36 | 2.24 | 2.11 | 1.96 | 1.82 | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 1.12
|  | 7 | ↓ | 2 | 1.88 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.33 | 1.15 | 0.955 | 0.755 | 0.536
401 | 500 | 25 | 2.5 | 2.4 | 2.26 | 2.14 | 1.98 | 1.85 | 1.72 | 1.53 | 1.35 | 1.14 | 0.936
|  | 25 | 2.61 | 2.5 | 2.4 | 2.26 | 2.14 | 1.98 | 1.85 | 1.72 | 1.53 | 1.35 | 1.14
|  | 10 | 2.24 | 2.11 | 1.98 | 1.84 | 1.72 | 1.58 | 1.41 | 1.23 | 1.03 | 0.828 | 0.611
501 | 1200 | 35 | 2.54 | 2.45 | 2.31 | 2.18 | 2.03 | 1.89 | 1.76 | 1.57 | 1.39 | 1.18 | 0.969
|  | 35 | 2.65 | 2.54 | 2.45 | 2.31 | 2.18 | 2.03 | 1.89 | 1.76 | 1.57 | 1.39 | 1.18
|  | 15 | 2.32 | 2.2 | 2.06 | 1.91 | 1.79 | 1.65 | 1.47 | 1.3 | 1.09 | 0.886 | 0.644
1201 | 3200 | 50 | 2.6 | 2.5 | 2.35 | 2.22 | 2.08 | 1.93 | 1.8 | 1.61 | 1.42 | 1.21 | 1
|  | 50 | 2.71 | 2.6 | 2.5 | 2.35 | 2.22 | 2.08 | 1.93 | 1.8 | 1.61 | 1.42 | 1.21
|  | 20 | 2.36 | 2.24 | 2.11 | 1.96 | 1.82 | 1.69 | 1.51 | 1.33 | 1.12 | 0.917 | 695
3201 | 10000 | 75 | 2.66 | 2.55 | 2.41 | 2.27 | 2.12 | 1.98 | 1.84 | 1.65 | 1.46 | 1.24 | 1.03
|  | 75 | 2.77 | 2.66 | 2.55 | 2.41 | 2.27 | 2.12 | 1.98 | 1.84 | 1.65 | 1.46 | 1.24
|  | 25 | 2.4 | 2.26 | 2.14 | 1.98 | 1.85 | 1.72 | 1.53 | 1.35 | 1.14 | 0.936 | 0.712
10001 | 35000 | 100 | 2.69 | 2.58 | 2.43 | 2.29 | 2.14 | 2 | 1.86 | 1.67 | 1.48 | 1.26 | 1.05
|  | 100 | 2.8 | 2.69 | 2.58 | 2.43 | 2.29 | 2.14 | 2 | 1.86 | 1.67 | 1.48 | 1.26
|  | 35 | 2.45 | 2.31 | 2.18 | 2.03 | 1.89 | 1.76 | 1.57 | 1.39 | 1.18 | 0.969 | 0.745
35001 | 150000 | 150 | 2.73 | 2.61 | 2.47 | 2.33 | 2.18 | 2.03 | 1.89 | 1.7 | 1.51 | 1.29 | 1.07
|  | 150 | 2.84 | 2.73 | 2.61 | 2.47 | 2.33 | 2.18 | 2.03 | 1.89 | 1.7 | 1.51 | 1.29
|  | 50 | 2.5 | 2.35 | 2.22 | 2.08 | 1.93 | 1.8 | 1.61 | 1.42 | 1.21 | 1 | 0.774
150001 |  | 200 | 2.73 | 2.73 | 2.47 | 2.33 | 2.18 | 2.04 | 1.89 | 1.7 | 1.51 | 1.29 | 1.07 | normal
|  | 200 | 2.85 | 2.73 | 2.62 | 2.47 | 2.33 | 2.18 | 2.04 | 1.89 | 1.7 | 1.51 | 1.29 | verschärft
|  | 75 | 2.55 | 2.41 | 2.27 | 2.12 | 1.98 | 1.84 | 1.65 | 1.46 | 1.24 | 1.03 | 0.804 | reduziert
Verschiedene Farben repräsentieren verschiedene Prüfniveaus
normal
verschärft
reduziert